Velform Cellu 5000

Blahopřejeme k zakoupení Cellu 5000, masážního přístroje, který pomůže odstranit známky cellulitidy, zpevní a vyhladí pokožku. Přístroj je vytvořen pomocí state-of-the-art technologií a používá principy vakuové masáže k snížení cellulitidy, tvarování postavy a zpevnění svalstva. Použití Cellu 5000 je velmi jednoduché tak, aby mohlo být používáno v pohodlí Vašeho domova.

Prosím, přečtěte si velmi pečlivě bezpečnostní instrukce a návod k použití před tím než začnete přístroj používat.

Bezpečnostní instrukce.

· V těhotenství nepoužívejte přístroj na břišní partie.

· Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí

· Přístroj nepoužívejte na břišní partie před nebo po jídle.

· Pokud máte vážné zdravotní problémy, konzultujte použití se svým lékařem.

· Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody nebo máte-li mokré ruce.

· Přístroj uchovávejte pouze v pouzdře, které je součástí dodávky.

· Nikdy na přistroj nepokládejte těžké předměty.

· Jakmile pocítíte jakékoliv nepohodlí, okamžitě přístroj vypněte.

· Přístroj sami nerozebírejte ani neopravujte.

· Přístroj nepoužívejte, je-li příliš velké horko nebo přílišná vlhkost.

POZOR – někdy se mohou objevit malé stopy na ošetřované pokožce – tyto zmizí po několika hodinách nebo dnech.

Velform Cellu 5000 není zdravotní prostředek.

Balení obsahuje:

1 x Velform Cellu masážní přístroj

1 x přísavná baňka

1 x adaptér 110 – 240 V

1 x pouzdro

1 x návod k použití

Použití:

Při používání přístroje může být na pokožku vyvíjen tlak. Stlačením kulatého tlačítka na horní části přístroje může být tlak eliminován v případě, že se tlak  jeví příliš  silný.

1. pro dosažení lepších výsledků ošetřovaná pokožka musí být čistá a suchá

2. na pokožku nastříkejte jakýkoliv masážní olej – bez něj přístroj nepoužívejte. 

Přístroj používejte následovně:

· Břišní partie :masírujte pevně širokými krouživými pohyby ve směru hodinových ručiček

· Stehenní partie: masírujte směrem nahoru a dolů krouživými pohyby

· Zadek: masírujte pevně krouživými pohyby

Mějte na paměti, že pohyby by měly být jemné, (není nutné na přístroj tlačit) a krouživé (vakuový nástavec nesmí ztratit s pokožkou kontakt) a masírování jednoho místa by nemělo trvat déle než 10 vteřin. Všechny části těla, které podle Vás potřebují ošetření, by měly být masírovány postupně.

Doporučená délka trvání masáže je cca 15 – 30 minut denně.

Sestavení přístroje.

Vložte baňku do otvoru a opatrně pootočte až zapadne.

 Připojte adaptér a vložte do zásuvky. 

Nezapomeňte, že NESMÍTE použít jiný adaptér než ten, který jste obdrželi s přístrojem. 

Knoflík ON/OFF posuňte směrem nahoru

Červená kontrolka znamená, že přístroj je připraven k použití.

Použití přístroje:

Cellu 5000 má 3 stupně sání. (1) nízký /(2) střední / (3) silný.

Intenzitu sání zesílíte nebo snížíte tlačítkem 1/2/3 na straně přístroje. Intenzitu si budete nastavovat sami podle místa, které bude ošetřováno a podle toho, jak Vám bude vyhovovat.

Pokud chcete ošetřování ukončit, vypněte přístroj tlačítkem ON/OFF.

NIKDY nevytahujte adaptér ze zásuvky, pokud červená kontrolka svítí. (mohlo by dojít k poškození přístroje, na které by se nevztahovala záruka).

Čištění.

Čištění provádějte vždy pouze u vypnutého přístroje, sejměte sací baňku a umyjte za pomoci vody a mýdla a osušte ručníkem. Čištění adaptéru stejným způsobem by mohlo dojít k jeho poškození.

Přístroj uchovávejte na suchém, bezpečném místě.

Technické údaje:

3.0V AC / 50Hz / 2.4 W

Přístroj odpovídá těmto normám:  EMC 2004/108/EC EN  55014-1 a EN55014-2

Záruka je 24 měsíců na výrobní vady, nevztahuje se na mechanická poškození nebo poškození, vzniklá v důsledku použití, která nebyla v souladu s návodem.

Výrobce  : Industex, s.l. (Španělsko)

Dovozce: TENA,a .s. Loděnice u Berouna, Pražská 326  tel. 311 516 359 (www.tena.cz)

